**ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY**

1. Zakres prac:

1.1 demontaż i utylizacja lamp sufitowych w pomieszczeniach szkoły;

1.2montaż z dostarczeniem we własnym zakresie przez wykonawcę nowych lamp LED, zgodnie ze złożoną ofertą – oświetlenie podstawowe w miejscu wszystkich zdemontowanych opraw żarowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

1.3 montaż lamp LED o takim samym wyglądzie, jak zainstalowane w szkole
 w pomieszczeniach z już wymienionym oświetleniem

1.4 wykonanie pomiarów kontrolnych natężenia oświetlenia po dokonaniu wymiany opraw, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami;

1.5 Lokalizacja pomieszczeń objętych wymianą lamp: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu:

**1.5.1 Budynek Skrzydło:** piwnica

**1.5.2 Budynek Główny:**

a) parter: sale: 1, 8, 9; przedsionek przed salą 9, pomieszczenie woźnych, przedsionek przy wejściu głównym, przedsionek przy wejściu od boiska, stołówka, kuchnia, sekretariat, pokój dyrektora,

b) I piętro: pokój nauczycielski, sale: 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20,

c) II piętro: sale: 22, 23, 23, 25, 26, 27, 30, 31,

d) wejście główne do szkoły,

e) piwnica: szatnia, sklepik, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenia: 7, 2, 4.

 **1.5.3 Przybudówka do Budynku Głównego :**

Korytarz na pierwszym piętrze przybudówki,

Pomieszczenie gospodarcze przy „Harcówce”,

Magazyn przy sali gimnastycznej,

Pokój nauczycieli w-f,

Szatnie – 3 pomieszczenia,

Sala lekcyjna 35,

Pomieszczenia: 32, 37, 38,

Sala lekcyjna 39,

Sala 40,

Pomieszczenie 40a,

Magazyn przy sali 40.

1. Przewidywany termin realizacji: do 30 kwietnia 2023 roku. Termin może ulec zmianie w przypadku opóźnień w pozyskaniu środków na realizację zamówienia.
2. Termin płatności: 2 tygodnie od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania usługi, oraz wykonanymi pomiarami.
3. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych (faktur pro forma).
4. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników wykonanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami pomiarów elektrycznych (pomiarów naświetlenia), potwierdzającymi parametry oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi na każdy rodzaj pomieszczenia normami oświetleniowymi.
5. Wykonawca udzieli 5-cio letniej gwarancji na usługę, materiały (lampy) i produkty.
6. Termin naprawy zgłoszonej usterki (wady wykonania, wady materiałów i produktów): 24 godziny od momentu mailowego zgłoszenia wykrytej usterki.
7. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące gwarancji oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie min. 50 %.
8. Zamawiający dokona wymiany źródeł światła na spełniające wymagania przedstawione w szczegółowym opisie warunków zamówienia, oraz opisane w złożonym do propozycji cenowej audycie.
9. Do podpisanego protokołu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę produktu. Brak dołączonej karty skutkować będzie wstrzymaniem płatności faktury za wykonaną usługę.
10. Wykonawca dokona demontażu i utylizacji starych lamp oświetleniowych, oraz montażu nowych lamp oświetleniowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
11. Na wynagrodzenie za wykonaną zgonie z pkt. 1 usługę składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania, zgodnie z ustaleniami.
12. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
13. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji i ich nieujęcia

w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.